- 六、DR-801C水中油采样器技术参数

| 取样方式 | 静态截取式 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样容器 | 定容采样瓶（溶解油层） | 油膜采集瓶（油膜层、乳浊层） |
| 采样容器容量 | 500ml（特殊规格可定制） | 1～5L（特殊规格可定制） |
| 采样瓶误差 | 定容瓶容量误差：≤5% | 油膜瓶内径误差：≤±5% |
| 采样容器系数k | 0.675、1.0～5.0 |  |
| 采集深度 | 液面下（300～500）mm | （10～150）mm |
| 操作方式 | Ai全自动控制 |  |
| 工作电压 | 24VDC |  |
| 工作环境温度 | 0℃～50℃ |  |
| 工作环境湿度 | ≤85%RH |  |
| 外形尺寸 （高 ×宽× 深） | 270mm × 250mm × 930mm |  |
| 重量 | ≤8kg |  |
| 功耗 （平均） | 5W |  |